Муниципальное казенное образовательное учреждение

«Хосрехская средняя общеобразовательная школа»

_________________________________________________________________________________

368394  с. Хосрех ул. Аметхана Султана, д. 54 телефон: 89894869500  Е-mail: xosrexskayasosh@mail.ru

|  | Утверждаю Директор МКОУ «Хосрехская СОШ им. Ахмедова Т.А.» ____________ Г.О. Гаджиева Приказ от 20.09. 2023 г. № 330 (з) |
| --- | --- |

Инструкция   по противопожарной безопасности

1. Общие требования безопасности

1.1. Соблюдение противопожарной безопасности на рабочем месте:

- НЕ КУРИТЬ в запрещенных местах;

- НЕ применять открытый огонь без разрешения;

- НЕ загромождать доступ к пожарному инвентарю и оборудованию;

- Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и смазочные материалы держать в

закрытой металлической посуде в отведенных местах;

- Поддерживать порядок на рабочем месте и производить тщательную уборку по

окончанию работы.

2. Эксплуатация электрооборудования:

- НЕ обертывать электролампы бумагой, тряпками;

- НЕ завязывать узлов на электропроводах;

- НЕ делать стяжек веревками электропроводов и не цеплять их за металлические

предметы;

- Следить за регулярной смазкой подшипников электродвигателей;

- НЕ ставить "жучки" вместо электропредохранителей;

- При обнаружении неисправности в электросети требовать немедленного ее устранения;

- НЕ загромождать подступы к электрооборудованию - электродвигателям, электрощитам;

- Устанавливать нагревательные приборы только с разрешения администрации и пожарной охраны при наличии надежных несгораемых подставок.

3. Вызов пожарной помощи:

При обнаружении малейшего признака загорания или даже запаха гари немедленно вызвать пожарную помощь по телефону, набрав "01" и принять все меры к ликвидации  загорания своими силами. При вызове сообщить свой адрес, где и что горит, кто вызывает, а также принять все меры к встрече пожарной команды.